无行审委经开环批〔2023〕2号

河北无极经济开发区管委会

关于无极县星源热力有限公司扩建天然气锅炉项目环境影响报告表的批复意见

无极县星源热力有限公司：

你单位所报《无极县星源热力有限公司扩建天然气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及有关材料收悉。经研究， 同意该项目按照环境影响报告表中所列内容进行建设，现批复如下：

一、本项目位于河北省石家庄市无极县大陈镇的河北无极经济开发区北区内。北区1站锅炉房的中心地理坐标为38°13'22.210"，114°58'28.080"，位于河北中胜化工集团有限公司厂区内。北区2站锅炉房的中心地理坐标为38°13'34.110"，114°58'42.240"，位于河北盖乐亭明胶有限公司厂区内。北区3站锅炉房的中心地理坐标为38°13'20.310"，114°59'27.460"，位于河北聚缘堂驴胶制品有限公司厂区内。项目总投资300万元，其中环保投资60万元，占总投资的20%。项目主要建设内容：该项目新增3个分布式供热站点，包括10蒸吨/小时天然气锅炉2台，15蒸吨/小时天然气锅炉1台及配套辅助设施及环保设施。项目建成后合计每小时生产蒸汽35蒸吨。

二、建设单位要认真落实环境影响报告表规定的各项污染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。

（一）废水治理措施

本项目各站点均采用锅外水处理—离子交换软化，排水主要为软化水制备系统排水，锅炉排水，其水质简单，经沉淀水箱+澄清水箱处理后，用于各站点所在厂区绿化和道路泼洒抑尘，不外排。

（二）废气治理措施

①北区1站锅炉房，1台10蒸吨/小时天然气锅炉采用低氮燃烧技术后废气经1根8m高排气筒DA033排放。

②北区2站锅炉房，1台15蒸吨/小时天然气锅炉采用低氮燃烧技术后废气经1根8m高排气筒DA034排放。

- ③北区3站锅炉房，1台10蒸吨/小时天然气锅炉采用低氮燃烧技术后废气经1根8m高排气筒DA035排放。

本项目各锅炉烟气排放均执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值。

（三）噪声治理措施

选用低噪声设备、基础减振、站房隔声等措施。设备安装时施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固废治理措施

该项目固体废物主要为一般工业固体废物，废离子交换树脂不暂存由厂家更换，再生处理后再利用。沉淀水箱、澄清水箱产生的沉渣清理后不暂存，交由一般工业固体废物处置单位处理。

三、本项目环评文件经批准后，建设单位必须认真按照报告 表中所列建设内容、平面布局、建设规模、污染防治措施进行建设，不得擅自改变。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，项目建成投产（投入使用）前，应当办理排污许可手续，并按照规定完成环境 保护验收。

五、该项目环境影响报告表及批复意见一并作为工程设计和 环境管理的依据。

六、依据环保部《关于印发建设项目环境保护事中事后监督 管理办法(试行)的通知》(环发(2015)163 号)要求，该项目的日常 环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责。

七、请你单位接到批复后 3 个工作日内，将报告表及批复意见（原件）报送石家庄市生态环境局无极县分局。

- 河北无极经济开发区管理委员会

- 2023年8月30日