附件3：

消防安全重点单位应履行的消防安全职责

依据《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条之规定，消防安全重点单位应当履行下列职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

- 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

- 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

- 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

- 组织防火检查，及时消除火灾隐患；

- 组织进行有针对性的消防演练；

- 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

- 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

- 实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

- 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练；

- 法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。